Przeglądy i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych Formularz Ofertowy

W ofercie proszę o podanie łącznej ceny brutto za przeglądy w danym budynku oraz ceny za ewentualny podjazd w przypadku awarii zgodnie z poniższą tabelą.

|  | Chyliczkowska 14 | Czajewicza 20 | Czajewicza 2/4 | Elektroniczna 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kwota brutto wszystkich przeglądów |  |  |  |  |
| Kwota brutto - aktualizacja instrukcji PPOŻ |  |  |  |  |
| Kwota brutto za podjazd |  |  |  |  |
| suma |  |  |  |  |

Budynek Starostwa Powiatowego ul. Chyliczkowska 14 w Piasecznie:

- Przegląd oświetlenia awaryjnego – ilość lamp 145 szt. (1 raz w roku)

- Badanie skuteczności zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu – 2 szt. ( 1 raz w roku)

- Sprawdzenie skuteczności działania systemu oddymiania POLON ALFA UCS 6000

- Ilość okien oddymiania – 2 szt.

- Ilość przycisków oddymiania – 2 szt.

- Sprawdzenie skuteczności zadziałania SSP – systemu sygnalizacji pożaru POLON 4200:

- Ilość elementów SSP – 193 szt.

- Ilość central UCS – 2 szt.

Przeglądy realizowane będą cyklicznie nie rzadziej niż 1 raz na kwartał (po każdym przeglądzie przedstawiony zostanie protokół 
z wykonanego przeglądu) tak aby sumarycznie w ciągu roku przeglądowi poddane zostały wszystkie elementy systemu wraz 
z zasilaniem. (1 raz w roku),

- Przegląd i konserwacja dokonane za pomocą miernika przepływu i miernika ciśnień w hydrantach wewnętrznych – 13 szt. (1 raz w roku)

- Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne gaśnic dokonane w okresach zgodnych z zaleceniem producenta – ilość sztuk 29 szt. (1 raz w roku)

- Kontrola systemu detekcji gazu wraz ze sprawdzeniem zadziałania systemu odcinającego - nie rzadziej niż 1 raz na kwartał - Gazex , moduł alarmowy MD-2.Z

- Przegląd i regulacja zestawu hydroforowego w pompowni wraz ze sprawdzeniem skuteczności zadziałania – Zestaw Hydroforowy IC/16/0261 ZH URZ/IC/25160 – 1 szt.

- Przegląd okresowy i kontrola zadziałania systemu antywłamaniowego – alarmowego- SATEL

- Przegląd okresowy drzwi przeciwpożarowych 25 szt.

- Alarmowe dojazdy/usługi serwisowe 24 h

Budynek Wydziału Geodezji ul. Czajewicza 20:

- Przegląd oświetlenia awaryjnego – 19 szt. (1 raz w roku)

- Badanie skuteczności zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu – 1 szt. (1 raz w roku)

- Przegląd i konserwacja dokonane za pomocą miernika przepływu i miernika ciśnień w hydrantach wewnętrznych – 6 szt. (1 raz w roku)

- Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne gaśnic dokonane w okresach zgodnych z zaleceniem producenta – ilość sztuk 11 szt. (1 raz w roku)

- Kontrola systemu detekcji gazu wraz ze sprawdzeniem zadziałania systemu odcinającego  - nie rzadziej niż 1 raz w roku, chyba że instrukcja producenta wskazuje częściej) –  Detektor  SmArtGas 3/PW-044, Centrala Sterująca EcoALPA P17

- Sprawdzenie skuteczności zadziałania SSP – systemu sygnalizacji pożaru POLON 6000

- Ilość elementów SSP: 100 szt.

Przeglądy realizowane będą cyklicznie nie rzadziej niż 1 raz na kwartał ( po każdym przeglądzie przedstawiony zostanie protokół 
z wykonanego przeglądu) tak aby sumarycznie w ciągu roku przeglądowi poddane zostały wszystkie elementy systemu wraz 
z zasilaniem.

- Przegląd okresowy i kontrola zadziałania systemu antywłamaniowego – alarmowego – SATEL

- Alarmowe dojazdy/usługi serwisowe 24 h

Budynek Wydziału Komunikacji ul. Czajewicza 2/4 :

- Przegląd oświetlenia awaryjnego – ilość lamp 38 szt. (1 raz w roku)

- Badanie skuteczności zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu –  3 szt. ( 1 raz w roku)

- Sprawdzenie skuteczności działania systemu oddymiania UCS 6000:

- Ilość klap dymowych  – 1  szt.

- Ilość przycisków oddymiania – 2 szt.

- Sprawdzenie skuteczności zadziałania SSP – systemu sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO

- Ilość elementów SSP – 138 szt.

- Ilość central UCS –  1 szt.

Przeglądy realizowane będą cyklicznie nie rzadziej niż 1 raz na kwartał (po każdym przeglądzie przedstawiony zostanie protokół 
z wykonanego przeglądu) tak aby sumarycznie w ciągu roku przeglądowi poddane zostały wszystkie elementy systemu wraz 
z zasilaniem.

- Przegląd i konserwacja dokonane za pomocą miernika przepływu i miernika ciśnień w hydrantach wewnętrznych – 5 szt. (1 raz w roku)

- Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne gaśnic dokonane w okresach zgodnych z zaleceniem producenta – ilość sztuk 5 szt. (1 raz w roku)

- Przegląd i regulacja zestawu hydroforowego w pompowni wraz ze sprawdzeniem skuteczności zadziałania – Zestaw Hydroforowy Wilo typu UP

- Kontrola systemu detekcji gazu wraz ze sprawdzeniem zadziałania systemu odcinającego nie rzadziej niż 1 raz na kwartał,  – GAZEX – DEX-12/N (AL)

- Przegląd okresowy i kontrola zadziałania systemu antywłamaniowego – alarmowego- Integra

- Przegląd okresowy drzwi przeciwpożarowych. 15 szt.

- Alarmowe dojazdy/usługi serwisowe 24

- Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego z uwzględnieniem zapisów Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Budynek Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa ul. Elektroniczna 4 :

- Przegląd oświetlenia awaryjnego – 11 szt.

- Przegląd gaśnic – 27 szt.

- Przegląd drzwi przeciwpożarowych – 2 szt.

- Kontrola systemu detekcji gazu wraz ze sprawdzeniem zadziałania systemu odcinającego nie rzadziej niż 1 raz w roku,  – Tamas FSD 2KXL.

- Przegląd hydrantu zewnętrznego – 1 szt.

- Badanie skuteczności zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu – 3 szt.  ( 1 raz w roku)

- Alarmowe dojazdy/usługi serwisowe 24 h

W celu przeprowadzenia powyższych przeglądów i konserwacji niezbędne jest przedstawienie aktualnych uprawnień umożliwiających ich wykonanie.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Jolanta Szmidt

/ podpisano elektronicznie/