Starosta  Piaseczyński

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

tel.(22) 756-62-54, fax. (22) 756-61-90

‘

Nr rej. ARB.6740.1060.2022.PK

Piaseczno, 13 czerwca 2024 r.

DECYZJA NR  945 / 2024

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36a i art. 82 ust. 2                                                ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 725), czytaj dalej ustawy – Prawo budowlane oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), czytaj dalej k.p.a.,

po rozpatrzeniu:    wniosku z dnia 28 marca 2024 r. o zmianę pozwolenia na budowę, ostatecznie 
          uzupełnionego dnia 13 czerwca 2024 r.,

dla:   RM Logistyka 3 Sp. z o.o.

ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

obejmujące:  budowa parku magazynowo-produkcyjnego Łubna, w tym: hali magazynowo-produkcyjnej H1 z częścią socjalno-biurową B1, hali magazynowo-produkcyjnej H4 z częścią socjalno-biurową B3, portierni, pompowni, zbiornika wody pożarowej wraz z fundamentem, murów oporowych, układu komunikacji wewnętrznej wraz z parkingami, instalacji elektroenergetycznych, instalacji kanalizacji kablowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji wody p.poż., instalacji gazowej, instalacji kanalizacji deszczowej,

obejmujące po zmianie:  budowa parku magazynowo-produkcyjnego Łubna, w tym: hali magazynowo-produkcyjnej H1 z częścią socjalno-biurową B1, hali magazynowo-produkcyjnej H2 wraz z częścią socjalno-biurową B2, hali magazynowo-produkcyjnej H4 z częścią socjalno-biurową B3, portierni, pompowni, zbiornika wody pożarowej wraz z fundamentem, murów oporowych, układu komunikacji wewnętrznej wraz z parkingami, instalacji elektroenergetycznych, instalacji kanalizacji kablowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji wody p.poż., instalacji gazowej, instalacji kanalizacji deszczowej,

adres zamierzenia budowlanego: działki 151/53, 151/13, 152/6, obręb 0026 Łubna,

w jednostce ew. 141801_5 Góra Kalwaria,

zmieniam

decyzję Starosty Piaseczyńskiego nr 1560/2022 z dnia 4 października 2022 r.,

nr rej. ARB.6740.1060.2022.PK,

zmienioną

decyzją Starosty Piaseczyńskiego nr 335/2024 z dnia 6 marca 2024 r.,

nr rej. ARB.6740.1060.2022.PK,

zatwierdzam „zamienny” projekt zagospodarowania terenu i „zamienny” projekt architektoniczno-budowlany i udzielam pozwolenia na budowę wg „zamiennego” projektu 
w zakresie: zmiany projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego budynku magazynowo-produkcyjnego H2 z częścią socjalno-biurową B2,

parametry budynku magazynowo-produkcyjnego H2 z częścią socjalono-biurową B2:

powierzchnia zabudowy:           14058,39 m2

powierzchnia użytkowa:            14436,66 m2

kubatura:                              198254,1594 m3

adres zakresu zmiany: część działek nr ew. 151/53, 151/13, 152/6, obręb 0026 Łubna,

w jednostce ew. 141801_5 Góra Kalwaria objętych obszarem oddziaływania 
                    inwestycji decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria nr 1408/2023 z dnia 
                    29 listopada 2023 r.

projektanci:

- mgr inż. arch. Joanna Czaja posiadająca uprawnienia budowlane nr ew. MPOIA/117/2021 
w specjalności architektonicznej, członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP nr ew. MP-2732 – branża architektoniczna,

- mgr inż. Bartosz Kośmieja posiadający uprawnienia budowlane nr ew. WKP/0279/PWOK/15 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. WKP/BO/0084/16 – branża konstrukcyjna,

- mgr inż. Mateusz Mleko posiadający uprawnienia budowlane nr ew. SWK/0126/PBS/15, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. MAP/IS/0446/15 – branża sanitarna;

- mgr inż. Dariusz Wiktorowicz posiadający uprawnienia budowlane nr ew. WKP/0499/PWOE/19, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. WKP/IE/0076/20 – branża elektryczna;

- mgr inż. Robert Biegański posiadający uprawnienia budowlane nr ew. WKP/0286/PWTP/05 w specjalności telekomunikacyjnej, członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. WKP/BT/0168/06 – branża teletechniczna;

- mgr inż. Marcin Kaczmarek posiadający uprawnienia budowlane nr ew. KUP/0161/PBD/16 w specjalności inżynieryjnej: drogowej, członek Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. KUP/BD/0035/17 – branża drogowa;

z zachowaniem pozostałych warunków zawartych w decyzji Starosty Piaseczyńskiego                   nr 1560/2022 z dnia 4 października 2022 r., zmienionej decyzją Starosty Piaseczyńskiego nr 335/2024 z dnia 6 marca 2024 r., zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,

oraz warunków wynikających z załączonych do dokumentacji decyzji, tj.:

- decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie z dnia 23 czerwca 2021 r., nr rej. WA.ZUZ.6.4210.257.2023.AZ 
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych,

- decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria nr 1408/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku magazynowo-produkcyjnego ŁUBNA.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2024 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek inwestora o zmianę,                      na podstawie art. 36a ustawy – Prawo budowlane, decyzji Starosty Piaseczyńskiego nr 1560/2022 z dnia 4 października 2022 r., zmienionej decyzją Starosty Piaseczyńskiego nr 335/2024 z dnia 6 marca 2024 r.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, w zakresie wnioskowanej zmiany, obejmuje nieruchomości nr ew.: 151/53, 151/13, 152/6, obręb 0026 Łubna, w jednostce ewidencyjnej Góra Kalwaria. Stroną postępowania jest jedynie  inwestor  zatem zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. nie było potrzeby wysyłania zawiadomienia 
o wszczęciu postępowania.

Wobec stwierdzenia kompletności wniosku pod względem formalnym dokonano sprawdzenia wniosku pod względem materialnoprawnym, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy                – Prawo budowlane, tj.:

- zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z:

- ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łubna rejon ulicy Podleśnej cz. I, zatwierdzonego uchwałą Nr LXXIII/659/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2022 r., poz. 6229), gdzie teren inwestycji przeznaczono pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, oznaczony symbolem 1 PU i 2 PU oraz tereny zieleni urządzonej z wodami powierzchniowymi oznaczone symbolem 1Zws, i innymi aktami prawa miejscowego,

- wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji                    o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy              z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;

- zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

- kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie:

c) kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczącego projektanta                         i projektanta sprawdzającego,

3a.  dołączenie:

a) wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,

b) oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10,

- posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych na podstawie:

a) kopii dokumentów, o których mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 - w przypadku uprawnień niewpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,

b) danych w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane 
– w przypadku uprawnień wpisanych do tego rejestru;

4a. przynależność projektanta i projektanta sprawdzającego do właściwej izby samorządu zawodowego na podstawie:

a) zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 - w przypadku osób niewpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,

b) danych w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane 
– w przypadku osób wpisanych do tego rejestru.

W związku z powyższym w dniu 28 maja 2024 r., wobec stwierdzenia naruszeń w powyższym zakresie,  działając na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane, Starosta Piaseczyński  postanowieniem nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia, w terminie 60 dni, następujących braków i nieprawidłowości w przedłożonych egzemplarzach projektu poprzez:

- doprowadzenie do zgodności projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr 1408/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku magazynowo - produkcyjnego Łubna etap II w zakresie:

- obszaru objętego ww. decyzją, gdyż w decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania mowa jest o budowie parku magazynowo – produkcyjnego na terenie działek nr ew. 151/13, 151/35, 151/53, 152/6, 156/3 i 156/5, dla której mapa, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obejmuje inny zakres, w tym m.in. część działek o nr ew. 151/53 i 152/6, natomiast dokumentacja projektowa dotyczy działek nr ew. 151/53, 151/13, 152/6 z obrębu 0026 Łubna w gm. Góra Kalwaria. Ponadto organ zauważa, że wskazana w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria działka ew. nr 151/35 nie istnieje,

- budynków objętych opracowaniem, gdyż przedmiotowy wniosek inwestora o zmianę pozwolenia na budowę dotyczy jedynie budowy hali magazynowo – produkcyjnej H2 z częścią socjalno-biurową B2, natomiast w powyższej decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania oprócz projektowanej zmiany dotyczącej budynku magazynowo – produkcyjnego H2 z częścią socjalno–biurową B2 mowa jest również o budynkach H1, H4, B1, B3, H2, H5 (co prawda organ wydał już decyzję na budynki magazynowo – produkcyjne H1 i H4 z częściami socjalno-biurowymi B1 i B3, jednak znajdują się one poza zakresem inwestycji wykazanym na mapie o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zatem należy wykazać spełnienie wszystkich uwarunkowań nałożonych w Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii, w tym wyjaśnić rozbieżności wynikające z określenia ilości budynków i ich nazewnictwa w taki sposób, aby nie budziły one wątpliwości co do zgodności zaprojektowanych obiektów budowlanych z określeniem zakresu inwestycji,

- Organ wskazuje, że w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria nr 1408/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.  ustalono, że: „Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie parku magazynowo – produkcyjnego Łubna etap II, przy ul. Podleśnej, na terenie działek nr ew. 151/13, 151/35, 151/53, 152/6, 156/3 i 156/5 w obrębie Łubna 0026, gmina Góra Kalwaria. Planowana powierzchnia magazynowo – produkcyjna wraz z towarzyszącą infrastrukturą wyniesie do 54 000 m2. Planowana powierzchnia użytkowa parkingów (zgrupowanych w zespoły parkingowe) wyniesie do 35 000 m2. (…)”.

Wyjaśnić etap II nałożony w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, w którym mowa: „	Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego.”.

- należy pamiętać o czytelnym podpisywaniu dokonanych zmian i skreśleń w projekcie budowlanym przez właściwego projektanta z podaniem daty ich wprowadzenia, tak by w przyszłości nie powstały wątpliwości kto i kiedy je wprowadził, oraz pamiętać by w razie konieczności załączyć aktualne zaświadczenia o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu zawodowego.

Powyższe postanowienie zostało odebrane przez pełnomocnika inwestora w dniu 7 czerwca 2024 r. W dniu 13 czerwca 2024 r. do tutejszego organu wpłynęło uzupełnienie ww. postanowienia, do którego dołączono postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 11 czerwca 2024 r. wyjaśniające na żądanie strony zakres objęty z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria nr 1408/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

Jak wynika z treści wniosku oraz projektu „zamiennego” projektowane zmiany, dotyczące projektu architektoniczno-budowlanego, stanowią istotne zmiany w rozumieniu 
art. 36a ust. 5 ustawy – Prawo budowlane, w szczególności w związku z koniecznością uzyskania zgody wodnoprawnej i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec tego, że inwestor nie złożył do Starosty Piaseczyńskiego wniosku o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ dokonał na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oceny, czy we wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym dokonano zbadania zgodności dokumentacji i nie stwierdzono niezgodności zapisów decyzji środowiskowej z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Po zbadaniu materiału dowodowego organ uznał, że nie zachodzi konieczność ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Wypełniając zapis art. 95 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy organ wskazuje poniżej wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, oraz  w jaki sposób zostały one uwzględnione w projekcie budowlanym w zakresie warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych organ przypomniał o konieczności dostosowania się do uwag i zaleceń zawartych w decyzji środowiskowej Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria nr 1408/2023 z dnia 29 listopada 2023 r., znak OŚR.6220.23.2022.MS, w projekcie wskazano, że:

- Prace budowlane prowadzić pod stałym nadzorem przyrodniczym specjalisty lub specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu ornitologii, chiropterologii, herpetologii, teriologii, malakologii, entomologii i dendrologii.

Prace prowadzone będą pod nadzorem przyrodniczym wymaganych specjalistów.

- Do zadań nadzoru powinno należeć m.in.:

Do zadań nadzoru należeć będzie:

- Kontrola terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji,

Kontrola terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji

- Nadzór nad prowadzonymi pracami pod kątem prawidłowości wypełnienia warunków decyzji środowiskowej,

Nadzór nad prowadzonymi pracami pod kątem prawidłowości wypełnienia warunków decyzji środowiskowej

- Weryfikacja metodyki poszczególnych prac poprzez ustalenie szczegółowego harmonogramu prac, w tym bieżąca kontrola prowadzenia prac i dostosowanie działań minimalizujących do stwarzanego zagrożenia, z uwzględnieniem, np. okresowego wstrzymania prac budowlanych w przypadku zaobserwowania niekorzystnego ich wpływu na siedliska czy populację gatunków chronionych, podejmowanie pożądanych działań minimalizujących straty w środowisku w dostosowaniu do panujących warunków i możliwości technologicznych,

Weryfikacja metodyki poszczególnych prac poprzez ustalenie szczegółowego harmonogramu prac, w tym bieżąca kontrola prowadzenia prac i dostosowanie działań minimalizujących do stwarzanego zagrożenia z uwzględnieniem np. okresowego wstrzymania prac budowlanych w przypadku zaobserwowania niekorzystnego ich wpływu na siedliska czy populacje gatunków chronionych, podejmowanie pożądanych działań minimalizujących straty w środowisku w dostosowaniu do panujących warunków i możliwości technologicznych.

- Zabezpieczenie terenu budowy przed dostaniem się na ich teren zwierząt, w tym z ustaleniem i realizacją różnych środków zaradczych (np. płotków herpetologicznych),

Zabezpieczenie terenu budowy przed dostaniem się na ich teren zwierząt, w tym z ustaleniem i realizacją różnych środków zaradczych (np. płotków herpatologicznych)

- Kontrola zabezpieczenia wykopów przed możliwością uwięzienia w nich zwierząt; należy nie dopuszczać/likwidować wszelkie zastoiska pojawiające się na terenie budowy, aby nie dopuścić do rozrodu płazów w tych miejscach; w przypadku zauważenia zwierząt w wykopach czy zastoiskach zwierzęta ewakuować,

Kontrola zabezpieczenia wykopów przed możliwością uwięzienia w nich zwierząt, należy nie dopuszczać/likwidować wszelkie zastoiska pojawiające się na terenie budowy, aby nie dopuścić do rozrodu płazów w tych miejscach, w przypadku zauważenia zwierząt w wykopach czy zastoiskach, zwierzęta ewakuować.

- Oznaczenie w sposób widoczny i odgrodzenie wszelkich zinwentaryzowanych stanowisk gatunków chronionych znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji, które narażone będą na zniszczenie w wyniku prowadzonych prac.

Oznaczenie w sposób widoczny i odgrodzenie wszystkich zinwentaryzowanych stanowisk gatunków chronionych znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji, które narażone będą na zniszczenie w wyniku prowadzonych prac.

- Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. form ochrony przyrody.

Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacja inwestycji, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do w.w form ochrony przyrody.

- Wycinkę drzew i krzewów wykonać pod nadzorem przyrodniczym specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu ornitologii i chiropterologii, w okresie od początku września do końca lutego lub w tym okresie po dokonaniu przez nadzór przyrodniczy bezpośrednio przed podjęciem prac (maksymalnie 3 dni) weryfikacji co do braku występowania czynnych (zasiedlonych) siedlisk gatunków podlagających ochronie.

Wycinkę drzew i krzewów wykonać pod nadzorem przyrodniczym specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu ornitologii oraz chiroptrologii, w okresie od września do końca lutego lub w tym okresie po dokonaniu przez nadzór przyrodniczy bezpośrednio przed podjęciem prac (max 3 dni) weryfikacji co do braku występowania czynnych siedlisk gatunków podlegających ochronie.

- Przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie ich należy kontrolować teren budowy pod kątem obecności zwierząt  i umożliwić im ucieczkę lub przenieść je poza teren budowy w             bezpieczne dla nich miejsce. Przeniesienie gatunków należy prowadzić pod nadzorem     przyrodniczym  specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu herpetologii, teriologii i            malakologii, z zastosowaniem przepisów odrębnych.

Przed rozpoczęciem robót oraz w ich trakcie należy kontrolować teren budowy pod kątem obecności zwierząt i umożliwić im ucieczkę lub przenieść poza teren budowy w bezpieczne dla ich miejsce. Przeniesienie należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym.

- Wszelkie „pułapki” (np. głębokie wykopy) starannie zabezpieczyć przed wpadaniem i    uwięzieniem w nich drobnych zwierząt. Termin, lokalizację i sposób wykonania                     zabezpieczeń  doprecyzuje nadzór przyrodniczy koordynujący całość prac                                 zabezpieczających po uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych, występujących na gruncie.

Wszelkie wykopy starannie zabezpieczyć przed wpadaniem i uwięzieniem w nich drobnych zwierząt. Termin, lokalizację oraz sposób ich wykonania doprecyzuje nadzór przyrodniczy.

- Przed zasypaniem wykopów przy udziale nadzoru przyrodniczego sprawdzić dno pod kątem obecności w nich zwierząt, a w przypadku stwierdzenia ewakuować je poza teren budowy z zastosowaniem przepisów odrębnych.

Przed zasypaniem wykopów przy udziale nadzoru przyrodniczego sprawdzić dno pod katem

obecności w nich zwierząt a w przypadku stwierdzenia obecności, ewakuować je poza teren

budowy z zastosowaniem odrębnych przepisów.

- W przypadku prac prowadzonych w sąsiedztwie zbiorników wodnych, prace należy            prowadzić poza terminem wzmożonej aktywności płazów, tj. poza terminem marzec -       kwiecień oraz wrzesień - październik lub pod nadzorem przyrodniczym specjalisty                posiadającego wiedzę z zakresu herpetologii, który na bieżąco oceni stopień zagrożenia względem ww. grupy zwierząt oraz zadecyduje o konieczności zastosowania dodatkowych działań minimalizujących, w tym, np. zastosowania płotków herpetologicznych.

W przypadku prac prowadzonych w sąsiedztwie zbiorników wodnych, prace należy              prowadzić poza terminem wzmożonej aktywności płazów, tj. poza terminem marzec – kwiecień oraz wrzesień – październik lub pod nadzorem przyrodniczym specjalisty.

- Do zabezpieczenia w postaci płotków herpetologicznych należy użyć tymczasowych          wygrodzeń o min. wysokości 50 cm, wykonanych z no. litej folii o dużej gęstości                przytwierdzonej do palików i wkopanych w podłoże na głębokość co najmniej 10 cm,          posiadających minimum 10 cm przewieszkę wygiętą w kierunku „na zewnątrz” placu budowy. Zakończenie wygrodzeń powinni zostać wyposażone w tzw. zawracacze                        zakończone pułapką. W konstrukcji pułapki muszą się znaleźć pochylnie (np. gałązka,   drewniana listewka) po których mogą wydostać się na zewnątrz inne gatunki zwierząt – małe ssaki czy bezkręgowce. Pułapki muszą być kontrolowane do kilku razy dziennie, w                zależności od natężenia migracji płazów i gadów oraz warunków pogodowych.

Do zabezpieczeń w postaci płotków herpetologicznych należy użyć tymczasowych wygrodzeń o min. wysokości 50 cm wykonanych z zalecanych materiałów.

- Korony, pnie oraz korzenie drzew przewidzianych do zachowania należy zabezpieczyć zgodnie ze sztuka ogrodniczą, według wskazań  i przy udziale nadzoru przyrodniczego      specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu dendrologii. Zakazuje się składowania urobku, kruszyw, materiałów budowlanych i odpadów w zasięgu koron ww.  drzew.

Korony, pnie oraz korzenie drzew przewidzianych do zachowania należy zabezpieczyć zgonie ze sztuką ogrodniczą, przy udziale nadzoru przyrodniczego. Zakazuje się składowania urobku z zasięgu korony drzew.

- Na placu budowy stosować oświetlenie przyjazne środowisku, tj. oświetlające kierunkowo jedynie niezbędny obszar, przy zastosowaniu lamp sodowych lub LED o ciepłych barwach. Bezwarunkowo należy stosować szczelne obudowy lamp uniemożliwiające kontakt owadów z rozżarzoną żarówką.

Na placu budowy stosować oświetlenie przyjazne środowisku, tj. oświetlające kierunkowo jedynie niezbędny obszar przy zastosowaniu lamp sodowych lub LED o ciepłych barwach. Bezwarunkowo należy stosować szczelne obudowy lamp uniemożliwiające kontakt owadów z rozżarzoną żarówką.

- Zdjętą urodzajną warstwę gleby zdeponować w pryzmach, zabezpieczyć przed                    przesuszeniem w czasie składowania i wykorzystać do rekultywacji terenu inwestycji po zakończeniu jej realizacji.

Zdjętą urodzajną warstwę gleby zdeponować w pryzmach, zabezpieczyć przed przesuszeniem w czasie składowania i wykorzystać do rekultywacji terenu inwestycji po zakończeniu realizacji.

- Prace budowlane będące źródłem hałasu, w szczególności wykonywane przy użyciu sprzętu i urządzeń mechanicznych, w tym sprzętu ciężkiego oraz transport materiałów budowlanych prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00.

Prace budowlane będące źródłem hałasu, szczególnie wykonywane przy użyciu sprzętu i urządzeń mechanicznych prowadzić wyłącznie w porze dziennej.

- Prace prowadzić w taki sposób, aby urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu, w miarę możliwości nie pracowały jednocześnie, a w czasie przerw w pracy, urządzenia i maszyny nie pracowały na tzw. biegu jałowym.

Prace prowadzić w taki sposób aby urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu, w miarę możliwości nie pracowały jednocześnie, a w czasie przerw w pracy, urządzenia i maszyny nie pracowały.

- Prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód       gruntowych, do minimum   ograniczyć czas odwadniania wykopu; ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; odpompowane wody odprowadzić do tymczasowego, szczelnego zbiornika retencyjnego.

Prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania wód gruntowych, do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu.

- Wody opadowe z terenów utwardzonych odprowadzać po podczyszczaniu  w osadniku i separatorze z bypassem do zbiornika pogliniankowego.

Wody opadowe z terenów utwardzonych odprowadzić po podczyszczeniu w osadniku i          separatorze z bypassem do zbiornika pogliniankowego.

- Wody opadowe i roztopowe z dachów tzw. „wody czyste” odprowadzać do zbiornika          pogliniankowego.

Wody opadowe i roztopowe z dachów, odprowadzić do zbiornika pogliniankowego.

- System wodno-ściekowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i                 konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

System wodno-ściekowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności o                 konserwacjom, wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie, niezwłocznie usuwać.

- W przypadku wystąpienia takiej możliwości zaopatrzenie w gaz  realizować z zewnętrznej sieci gazowniczej.

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy ooś należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska.

- Zaprojektować stałe zabezpieczenia od strony północnej, wschodniej i południowej zbiornika wodnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 151/13 w postaci szczelnych płotków herpetologicznych o wysokości minimum 80cm, z czego 60 cm to część nadziemna wraz z 10 cm przewieszką, a 20 cm stanowi część podziemna wkopana w grunt. Płotek             powinien być wykonany z litych paneli laminatowych lub siatki o oczkach  wielkości maksymalnie 5 mm. Od strony zachodniej zbiornika nie należy lokalizować trwałego ogrodzenia herpetologicznego w celu w celu umożliwienia migracji płazów w kierunku zbiornika wodnego położonego w granicach dz. nr ew. 151/5. Optymalnym rozwiązaniem jest dowiązanie płotków herpetologicznych do ogrodzenia nieruchomości po stronie       zachodniej;

Zabezpieczenia zbiornika pogliniankowego od strony północnej, wschodniej i                    południowej, zlokalizowanego na dz. ew. nr 151/13 w postaci szczelnych płotków         PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN II 16 Kolorem niebieskim oznaczono zmiany względem poprzedniego projektu budowlanego zmian herpatologicznych o wys. min 80 cm w tym 60 cm to część nadziemna z 10 cm przewieszką a 20 cm to część podziemna wkopana w grunt.

- Część ogrodzenia terenu inwestycji po zachodniej stronie wysokości zbiornika wodnego położonego na dz. nr ew. 151/13 wykonać podmurówki lub z podmurówką niewystająca ponad powierzchnię terenu z minimum 20 cm prześwitem pomiędzy dolna krawędzią ogrodzenia a powierzchnią terenu/podmurówki;

Cześć ogrodzenia terenu inwestycji po zachodniej stronie na wysokości zbiornika         wodnego położonego na dz. ew. nr 151/13 wykonać bez podmurówki lub z podmurówką niewystającą ponad powierzchnie terenu z min. 20 cm prześwitem pomiędzy dolną         krawędzią ogrodzenia a powierzchnią podmurówki.

- Zaprojektować na potrzeby ogrzewania inwestycji maksymalnie:

Na potrzeby ogrzewania dla całości zamierzenia budowlanego zaprojektowano:

- kotły gazowe o maksymalnej mocy do 400 kW, z odprowadzeniem                            zanieczyszczeń 3 emitorami pionowymi, zadaszonymi o minimalnej wysokości 12 m każdy,

Kotły gazowe nieprzekraczające dopuszczalnych wartości określonych w decyzji.

- 58 grzewczych urządzeń gazowych (promienników/nagrzewnic), o mocy          maksymalnej do 60 kW każde,  z odprowadzeniem zanieczyszczeń  58 emitorami pionowymi, zadaszonymi o minimalnej wysokości 12 m każdy,

Urządzenia grzewcze (promienniki) o mocy nieprzekraczającej dopuszczalnych wartości określonych w decyzji.

- W przypadku wystąpienia takiej konieczności posadowić zbiorniki na gaz LNG/LPG/CNG o maksymalnej łącznej pojemności do 110 m3.

Nie zaprojektowano zbiorników, gdyż podłączono się do sieci gazowej.

- Na wysokości 1 m nad dachem budynku H1 zainstalować maksymalnie 8 szt.                  wentylatorów wyciągowych o mocy akustycznej nie większej niż 70,0 dB każdy.

Nad dachem budynku H1, na wysokości 1m zaprojektowano wentylatory w ilości oraz mocy nieprzekraczającej dopuszczonych w w/w decyzji, jak wskazał  projektant, jednakże niniejsza decyzja nie obejmuje tego budynku. Zatem tutejszy organ na tym etapie nie mógł zweryfikować zgodności w tym zakresie, co potwierdza postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 11 czerwca 2024 r., znak: OŚ.6220.23.2022.MS,

- Na wysokości 1 m nad dachem budynku H4 zainstalować maksymalnie 5 szt.                  wentylatorów wyciągowych o mocy akustycznej nie większej niż 70,0 dB każdy.

Nad dachem budynku H4 na wysokości 1m zaprojektowano wentylatory w ilości oraz mocy nieprzekraczającej dopuszczonych w w/w decyzji, jak wskazał  projektant, jednakże niniejsza decyzja nie obejmuje tego budynku. Zatem tutejszy organ nie mógł zweryfikować zgodności w tym zakresie,

- Na wysokości 1 m budynku H4 zainstalować maksymalnie 6 szt. wentylatorów                wyciągowych o mocy akustycznej nie większej niż 70,0 dB każdy.

Nad dachem budynku H4 na wysokości 1m zaprojektowano wentylatory w ilości oraz mocy nieprzekraczającej dopuszczonych w w/w decyzji, jak wskazał  projektant, jednakże niniejsza decyzja nie obejmuje tego budynku. Zatem tutejszy organ nie mógł zweryfikować zgodności w tym zakresie,

- Na wysokości 1 m nad dachem budynków H1 i H4 zainstalować maksymalnie 6 szt. wentylatorów wyciągowych o mocy akustycznej nie większej niż 70,0 dB każdy.

Nad dachem budynku H1 i H4 na wysokości 1m zaprojektowano wentylatory w ilości oraz mocy nieprzekraczającej dopuszczonych w w/w decyzji, jak wskazał  projektant, jednakże niniejsza decyzja nie obejmuje tych budynków. Zatem tutejszy organ nie mógł zweryfikować zgodności w tym zakresie,

- Na wysokości 2,5 m nad dachem budynku B1 zainstalować maksymalnie 2szt. centrali o mocy akustycznej nie większej niż 70,0 dB każdy.

Nad dachem budynku B1 na wysokości 2.5 m zaprojektowano centrale w ilości oraz mocy akustycznej nieprzekraczającej dopuszczonych w w/w/ decyzji, jak wskazał  projektant, jednakże niniejsza decyzja nie obejmuje tego budynku. Zatem tutejszy organ nie mógł zweryfikować zgodności w tym zakresie,

- Na wysokości 2,5 m nad dachem budynku B3 zainstalować maksymalnie 2szt. centrali o mocy akustycznej nie większej niż 70,0 dB każdy.

Nad dachem budynku B3 na wysokości 2,5 m zaprojektowano centrale w ilości oraz mocy akustycznej nieprzekraczającej dopuszczonych w w/w decyzji, jak wskazał  projektant, jednakże niniejsza decyzja nie obejmuje tego budynku. Zatem tutejszy organ nie mógł zweryfikować zgodności w tym zakresie,

- Na wysokości 1,5 m nad dachami budynków H1 i H4  zainstalować maksymalnie 4 szt.  wentylatorów dachowych o mocy  akustycznej nie większej niż 65,0 dB każdy.

Nad dachem budynku H1 i H4 na wysokości 1,5m zaprojektowano wentylatory w ilości oraz mocy nieprzekraczającej dopuszczonych w w/w decyzji, jak wskazał  projektant, jednakże niniejsza decyzja nie obejmuje tych budynków. Zatem tutejszy organ nie mógł zweryfikować zgodności w tym zakresie,

- Na wysokości 2,0 m nad dachami budynków H1 i H4  zainstalować maksymalnie 4 szt.  jednostek zewnętrznych klimatyzacji o mocy  akustycznej nie większej niż 65,0 dB każdy.

Nad dachem budynku H1 i H4 na wysokości 2 m zaprojektowano jednostki klimatyzacji w ilości oraz mocy nieprzekraczającej dopuszczonych w w/w decyzji jak wskazał  projektant, jednakże niniejsza decyzja nie obejmuje tych budynków. Zatem tutejszy organ nie mógł zweryfikować zgodności w tym zakresie,

- Na wysokości 1,5 m nad dachami budynków H2 i H5  zainstalować maksymalnie 20 szt.  wentylatorów dachowych o mocy  akustycznej nie większej niż 70,0 dB każdy.

Nad dachem budynku H2 na wysokości 1,5m zaprojektowano wentylatory w ilości oraz mocy nieprzekraczającej dopuszczonych w w/w decyzji (budynek H5 nie jest objęty          niniejszym postępowaniem administracyjnym gdyż inwestor nie wniósł o pozwoleniu na   budowę na budynek H5),

- Na wysokości 1,5 m nad dachami budynków H2 i H5  zainstalować maksymalnie 6 szt.  wentylatorów dachowych chemoodpornych  o mocy  akustycznej nie większej niż 75,0 dB każdy.

Nad dachem budynku H2 na wysokości 1m zaprojektowano wentylatory w ilości oraz mocy nieprzekraczającej dopuszczonych w w/w decyzji (budynek H5 nie jest objęty          niniejszym postępowaniem administracyjnym gdyż inwestor nie wniósł o pozwoleniu na   budowę na budynek H5),

- Na wysokości 1,5 m nad dachem budynku trafostacji zainstalować maksymalnie 2 szt. wentylatorów dachowych o mocy akustycznej nie większej niż 80,0 dB każdy.

Nad dachem trafostacji na wysokości 1,5 m zaprojektowano wentylatory dachowe w ilości oraz mocy akustycznej nieprzekraczającej dopuszczonych w w/w decyzji. jak wskazał  projektant, jednakże niniejsza decyzja nie obejmuje tego budynku. Zatem tutejszy organ nie mógł zweryfikować zgodności w tym zakresie,

- Na wysokości 1,0 m nad dachami budynków B2 i B4 zainstalować maksymalnie 3 szt. czerpni powietrza (centrali) o mocy akustycznej nie większej niż 65,0 dB każda.

Nad dachem budynku B2 na wysokości 1m zaprojektowano czerpnię w ilości oraz mocy nieprzekraczającej dopuszczonych w w/w decyzji, (budynek B4 nie jest objęty   niniejszym postępowaniem administracyjnym gdyż inwestor nie wniósł o pozwoleniu na   budowę na budynek B4),

- Na wysokości 1,0 m nad dachami budynków B2 i B4 zainstalować maksymalnie 3 szt. wyrzutni powietrza (centrali) o mocy akustycznej nie większej niż 65,0 dB każda.

Nad dachem budynku B2 na wysokości 1m zaprojektowano wyrzutnię w ilości oraz mocy nieprzekraczającej dopuszczonych w w/w decyzji, (budynek B4 nie jest objęty   niniejszym postępowaniem administracyjnym gdyż inwestor nie wniósł o pozwoleniu na   budowę na budynek B4),

- Na wysokości 2,5 m nad dachami budynków B2 i B4 zainstalować maksymalnie 3 szt. jednostki zewnętrznej klimatyzacji o mocy akustycznej nie większej niż 75,0 dB każda.

Nad dachem budynku B2 na wysokości 2,5m zaprojektowano jednostki klimatyzacji w ilości oraz mocy nieprzekraczającej dopuszczonych w w/w decyzji. Niniejsza decyzja nie obejmuje budynku B4. Zatem tutejszy organ na tym etapie nie mógł zweryfikować zgodności w tym zakresie,

- Na wysokości 2,0 m nad dachami budynków B2 i B4 zainstalować maksymalnie 3 szt. centrali wentylacyjnych o mocy akustycznej nie większej niż 65,0 dB każda.

Nad dachem budynku B2 na wysokości 1m zaprojektowano centralę wentylacyjną w ilości oraz mocy nieprzekraczającej dopuszczonych w w/w decyzji, jak wskazał projektant,     jednakże niniejsza decyzja nie obejmuje budynku B4. Zatem tutejszy organ nie mógł zweryfikować zgodności w tym zakresie,

- Na wysokości 2,0 m nad dachami budynków B2 i B4 zainstalować maksymalnie 6 szt. jednostek zewnętrznych klimatyzacji o mocy akustycznej nie większej niż 65,0 dB każda.

Nad dachem budynku B2 na wysokości 2m zaprojektowano jednostki klimatyzacji w ilości oraz mocy nieprzekraczającej dopuszczonych w w/w decyzji, jak wskazał projektant,     jednakże niniejsza decyzja nie obejmuje budynku B4. Zatem tutejszy organ nie mógł zweryfikować zgodności w tym zakresie,

- Na wysokości 1.0 m nad dachami budynków B2 i B4 zainstalować maksymalnie 3 szt. wyrzutni powietrza (WC) o mocy akustycznej nie większej niż 70,0 dB każda.

Nad dachem budynku B2 na wysokości 1m zaprojektowano wyrzutnie powietrza - wc w ilości oraz mocy nieprzekraczającej dopuszczonych w w/w decyzji, jak wskazał projektant,     jednakże niniejsza decyzja nie obejmuje budynku B4. Zatem tutejszy organ nie mógł zweryfikować zgodności w tym zakresie,

- Na wysokości 1,5 m nad dachami budynków B2 i B4 zainstalować maksymalnie 9 szt. wentylatorów dachowych o mocy akustycznej nie większej niż 70,0dB każdy.

Nad dachem budynku B2 na wysokości 1,5m zaprojektowano wentylatory dachowe w ilości oraz mocy nieprzekraczającej dopuszczonych w w/w decyzji, jak wskazał projektant,     jednakże niniejsza decyzja nie obejmuje budynku B4. Zatem tutejszy organ nie mógł zweryfikować zgodności w tym zakresie,

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić monitoring umożliwiający szybkie reagowanie na ewentualne awarie.

W trakcie realizacji prowadzony będzie monitoring umożliwiający szybkie reagowanie na ewentualne awarie.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na charakter, zakres oraz duża odległość przedsięwzięcia od granic Rzeczpospolitej Polskiej (centralna Polska), nie stwierdzono możliwości transgranicznego  oddziaływania na środowisko.

W związku z tym nie przeprowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na charakter, zakres oraz dużą odległość przedsięwzięcia od granic RP, nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania na środowisko.

VI. Stwierdzenie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycyjny jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwały nr 462/XXXV/2005 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii, w sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla fragmentu wsi Łubna- rejon ulic Łubińskiej i Podleśnej oraz uchwały nr LXXIII/659/2022 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 25.05.2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łubna rejon ulicy Podleśnej cz. I.

Stwierdzenie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwała Nr 462/XXXV/2005 Rady Miejskiej w Górze Kalwaria.

VII. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w asrt. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, pkt 1 ustawy „ooś” , biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- posiadane dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska          objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko       pozwalają wystarczająco ocenić jego odziaływanie na środowisko i ustalić warunki jego realizacji,

- Ze względu na rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz powiązania z innymi przedsięwzięciami nie stwierdzono obecnie możliwości ponadnormatywnego    kumulowania się oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami           zlokalizowanymi poza terenem inwestycyjnym,

- nie wystąpi niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary wymagające          specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich        siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy „ooś” Przed rozpoczęciem realizacji nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach w/w postępowania.

Roboty należy realizować zgodnie ze wszystkimi warunkami nałożonymi w decyzji Starosty Piaseczyńskiego nr 16/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. oraz mając na uwadze wszystkie warunki nałożone w:

- decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie z dnia 23 czerwca 2021 r., nr rej. WA.ZUZ.6.4210.257.2023.AZ 
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych,

- decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria nr 1408/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku magazynowo-produkcyjnego ŁUBNA.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 w związku z art. 36a ust. 3 ustawy – Prawo budowlane w toku postępowania dokonano sprawdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego „zamiennego” pod względem materialno-prawnym. W tym zakresie stwierdzono spełnienie przez wnioskodawcę ustawowych obowiązków.

Wobec powyższego oraz na podstawie powołanych na wstępie przepisów                       należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego,                                                 za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję (Starosta Piaseczyński,                            ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa                      do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja                          staje się ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r.  
w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. nr 187, poz.1330) potwierdzam, że na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111) podmiot wniósł opłatę skarbową w wysokości 586 zł.

|  | opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Z up. Starosty Piaseczyńskiego mgr inż. Sylwia Moszczyńska-Staś Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego |
| --- | --- |

Wydruk stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z art. 393 k.p.a. Został on wytworzony za pomocą systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Załącznik:  zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu  „zamienny” 
i projekt architektoniczno-budowlany „zamienny”

Otrzymują (strony postępowania):

- Pani Joanna Czaja – pełnomocnik inwestora                                          (+ 1 egz. załącznika)

- aa                                                                                                               (+ 1 egz. proj. bud.)

Do wiadomości:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno                           (dec. ostateczna + 1 egz. załącznika)

- Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria

ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

- Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria                                                   (dec. ostateczna)

ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

Informacja o niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.