Starosta  Piaseczyński

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

tel.(22) 756-62-54, fax. (22) 756-61-90

Nr rej. ARB.6740.102.2023.MgD

Piaseczno, 25 września 2023 r.

DECYZJA  NR  1298 /2023

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36, w związku z art. 82   ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) czytaj dalej ustawy - Prawo budowlane oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 775 ze zm.), czytaj dalej k.p.a.,

po rozpatrzeniu: wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 31 stycznia 2023 r., uzupełnionego w dniu 23 marca 2023 r. o wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

zatwierdzam

projekt zagospodarowania terenu

i projekt architektoniczno-budowlany

oraz udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę

dla:           Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp.  z o.o.

ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno

obejmujące:  budowę budynku stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody surowej V= 2 x 125 m3, zbiornika wody czystej V = 2 x 500 m3, zbiornika wód popłucznych V= 80 m3 i infrastruktury towarzyszącej z jednoczesną rozbiórką istniejącego budynku stacji uzdatniania wody, istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, istniejącego budynku gospodarczego, istniejących 6 zbiorników wody czystej oraz istniejącego zbiornika wody surowej

parametry budowanego budynku stacji uzdatniania wody:

powierzchnia zabudowy:                    466,81 m2

powierzchnia użytkowa:                     397,13 m2

kubatura:                                           3222,36 m2

ilość kondygnacji:                      jedna nadziemna

parametry rozbieranego budynku stacji uzdatniania wody:

powierzchnia zabudowy:                    284,72 m2

powierzchnia użytkowa:                     231,00 m2

kubatura:                                           1272,00 m3

adres zamierzenia budowlanego: działki nr ew.119/11, 119/10, 117/4, 119/67, 119/66,

388/1,  141/2, obręb 0010 Głosków,

jedn. ew.  141804_5 Piaseczno- obszar wiejski

identyfikator działki: 141804_5.0010.119/11, 141804_5.0010.119/10, 141804_5.0010.117/4

141804_5.0010.119/67, 141804_5.0010.119/66, 141804_5.0010.388/1, 141804_5.0010.141/2

kategorie obiektów: XXX, XXVI,

projektant:

-mgr inż. arch. Agnieszka Siuda posiadająca uprawnienia budowlane nr ew. 17/R-32/ŁOIA/08 w specjalności architektonicznej. Członek Łódzkiej Okręgowej Izby  Architektów RP nr ew. LO-0603- branża architektoniczna;

- mgr inż. Mariusz Nowik posiadający uprawnienia budowlane nr ew. MAZ/0092/POOK/08 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. MAZ/BO/0646/08- branża konstrukcyjna;

- Andrzej Białecki posiadający uprawnienia budowlane nr ew. St-523/85 i Wa-357/92 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów budownictwa nr ew. MAZ/IS/0886/01 – branża sanitarna;

- mgr inż. Krzysztof Mikulski posiadający uprawnienia budowlane nr ew. MAZ/0586/POOE/12 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. MAZ/IE/0186/13- branża elektryczna;

- inż. Paweł Mikulski posiadający uprawnienia budowlane nr ew. St-227/84 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej . Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. MAZ/IE/0372/02- branża teletechniczna;

-inż. Robert Szczepanik posiadający uprawnienia budowlane nr ew. MAZ/0279/POOD/04, w specjalności drogowej. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. MAZ/BD/0065/05– branża drogowa;

Informuję, że ustawa – Prawo budowlane, zobowiązuje inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych:

- zgodnie z art. 41 ust. 4, zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

- zgodnie z art.  42:

1) zapewnić sporządzenie projektu technicznego, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b,

2) ustanowić kierownika budowy,

3) ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, w wypadku, gdy taki obowiązek wynika z niniejszej decyzji

4) przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany;

- zgodnie z art. 45 ust. 4: wystąpić do organu architektoniczno-budowlanego, w celu:

1) ostemplowania przedłożonego dziennika budowy albo

2) wydania i ostemplowania dziennika budowy.

Zgodnie z art.  36.  Ustawy – Prawo budowlane,

- określam szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

- zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, które pełnią funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.

- zgodnie z art. 45 a ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany:

1) zabezpieczyć teren budowy;

2) potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany – projektu technicznego;

3) umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu:

a) tablicę informacyjną oraz

b) ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni.

- zgodnie z art. 46 ustawy – Prawo budowlane, kierownik budowy (rozbiórki), jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.

- roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zbliżeń budowanego obiektu z podziemnym uzbrojeniem terenu należy wykonywać ręcznie i ze szczególną ostrożnością pod nadzorem inspektorów właściwych służb.

Roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją budowy, z zachowaniem warunków nałożonych przez uzyskane opinie, uzgodnienia i pozwolenia oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, oraz ochronę środowiska,

- zgodnie z art.  75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, określam, że w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego, w tym gleby próchnicznej oraz istniejących drzew i krzewów, spoczywa na wykonawcy robót. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą, którą rozumie się jako: zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych.

Ponadto przypominam, że zgodnie z art. 75 ust. 2 ww. ustawy: „Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji.”

Przystępując do robót budowlanych należy pamiętać o przepisach chroniących prawa zwierząt, a w szczególności rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, które w § 6 ust. 1 zakazuje m.in. „niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku migracji lub żerowania.”

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ nie nakłada dodatkowych obowiązków, a jedynie przypomina o wykonaniu wszystkich obowiązków nałożonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz o uwzględnieniu w projekcie technicznym projektu nasadzeń kompensacyjnych, o jakich mowa w analizie dot. wpływu inwestycji na istniejący drzewostan, znajdującej się w pkt 2.15 projektu architektoniczno-budowlanego.

- określam szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

- Inwestor jest obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i spełniającą wymóg art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane;

- na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. nr 138, poz. 1554), nakładam na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót w zakresie ustalonym w projekcie budowlanym, zatwierdzonym niniejsza decyzją, posiadającego uprawnienia budowlane w odpowiedniej  specjalności, zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 4 w powiązaniu z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo budowlane;

- zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane, przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.

3) informuję o obowiązkach i warunkach, wynikających:

- z art. 54 ustawy – Prawo budowlane, który stanowi, że:

„1.  Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

2.  Organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu, o którym mowa w ust. 1.”

- lub wynikające z art.  55 ustawy – Prawo budowlane, który stanowi, że:

„1.  Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

2.  Organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu, o którym mowa w ust. 1.”

- lub wynikające z art.  55 ustawy – Prawo budowlane, który stanowi, że:

„1.  Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:

a) V, IX-XVI,

b) XVII - z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,

c) XVIII - z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,

d) XX,

e) XXII - z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,

f) XXIV - z wyjątkiem stawów rybnych,

g) XXVII - z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,

h) XXVIII-XXX

- o których mowa w załączniku do ustawy;

2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może obejmować:

1) obiekt budowlany lub jego część;

2) niektóre z obiektów budowlanych objętych jedną decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem budowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2.

1b.Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być wydana, jeżeli oddawane do użytkowania obiekty budowlane lub ich części mogą samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.

2.  Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.”

Ponadto przypominam, o konieczności zachowania warunków wynikających z innych przepisów, w tym m.in.:

- roboty budowlane można rozpocząć jedynie na  podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane;

- decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym ta stanie się ostateczną, lub budowa zostanie przerwana na okres dłuższy niż 3 lata, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane,

- w razie konieczności inwestor jest zobowiązany uzyskać, zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) „Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości (…)”, które „wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.”

- jeżeli do wykonania robót budowlanych zgodnie z niniejszą decyzją jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu oraz ew. najemcy lub użytkownika, na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu;

- po zakończeniu budowy doprowadzić do należytego stanu i porządku teren nieruchomości, a w razie korzystania w trakcie budowy, także drogę, ulicę, sąsiednią nieruchomość, budynek lub lokal;

- odpowiedzialność cywilno-prawna w związku z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi w trakcie wykonywanych robót budowlanych oraz z tytułu odpowiedzialności za wejście na teren działek sąsiednich spoczywa w całości na inwestorze;

- zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego dla niniejszej inwestycji nie zwalnia projektantów oraz projektantów sprawdzających z odpowiedzialności cywilnej i zawodowej za zgodność inwestycji z przepisami;

- organ przypomina o obowiązku gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami, w tym ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

Otrzymanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nie zwalnia uczestników procesu budowlanego od obowiązków wynikających z innych przepisów.

UZASADNIENIE

Dnia 31 stycznia 2023 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek inwestora o udzielenie pozwolenia na budowę, który po uprzednim wezwaniu został uzupełniony w  dniu 27 lutego 2023 r. a następnie uzupełniony w dniu 23 marca 2023 r. o projekt rozbiórki.

Na wstępie organ dokonał sprawdzenia kompletności wniosku pod względem formalnoprawnym. Inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę dołączył:

- trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w postaci papierowej, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

- pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej;

Wobec tego, że inwestor nie złożył do Starosty Piaseczyńskiego wniosku o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ dokonał na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oceny, czy we wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym dokonano zbadania zgodności dokumentacji i nie stwierdzono niezgodności zapisów decyzji środowiskowej z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Po zbadaniu materiału dowodowego organ uznał, że nie zachodzi konieczność ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Wypełniając zapis art. 95 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy organ wskazuje poniżej wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, oraz  w jaki sposób zostały one uwzględnione w projekcie budowlanym w zakresie warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych organ przypomniał o konieczności dostosowania się do uwag i zaleceń zawartych w decyzji środowiskowej Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr 5/2022  z dnia  8 czerwca 2022 r. r., znak OŚR.6220.26.2021.ŁM tj.:

- na etapie projektu należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą;

- bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy istnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki , zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją;

- podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;

- podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;

- zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, w tym m.in. zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów)należy zorganizować na terenie utwardzonym. Zakazuje się składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew przeznaczonych do adaptacji;

- zaplecze budowy wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;

- przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych;

- w czasie realizacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzić do szczelnych zbiorników, przenośnych toalet oraz opróżniać ich zawartości przez wykwalifikowaną firmę posiadającą zgodę na usługi asenizacyjne;

- przygotować miejsca do selektywnej zbiórki odpadów powstałych w czasie rozbiórki istniejących obiektów oraz w czasie realizacji inwestycji wraz z odpowiednim zabezpieczeniem odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń (ścieków) do środowiska wodno-gruntowego;

- dokonywać okresowych przeglądów technicznych , gwarantujących sprawność funkcjonowania instalacji oraz ograniczenie ryzyka awarii mogącej skutkować zanieczyszczeniem środowiska;

- ewentualne odwodnienie budowlane wykonać przy pomocy igłofiltrów lub dna wykopów za pomocą pomp przenośnych, nie powodując trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych;

- wodę z odwodnienia zagospodarować na własnym terenie po uzyskaniu stosownych zezwoleń nie powodując podtopień lub zalania terenów sąsiednich;

- w czasie eksploatacji ścieki socjalno-bytowe oraz wodę z płukania filtrów odprowadzać do gminnej sieci kanalizacyjnej;

- ścieki technologiczne z pomieszczenia reagentów odprowadzać do bezodpływowego szczelnego zbiornika neutralizacyjnego;

- po zakończeniu budowy, teren uporządkować i zagospodarować wykorzystując zdjętą przed realizacją inwestycji warstwę gleby;

Powyższe punkty zostały spełnione poprzez:

- Nakaz ochrony pni, koron i systemów korzeniowych drzew - warunek zostanie spełniony poprzez odeskowanie pni do wysokości co najmniej 1,50 m, oszalowanie powinno opierać się o podłoże i być spięte drutem lub taśmą stalową  co ok. 50 cm w dwóch miejscach, ewentualnie można dokonać wygrodzenia strefy systemu korzeniowego i korony ogrodzeniem ochronnym o wysokości min. 1,5m. Wykopy bezpośrednio przy pniach wykonywane będą ręcznie,

- Pod koronami drzew nie wolno składować materiałów budowlanych - warunek spełniony poprzez ustanowienie miejsc składowania materiałów poza obrębem koron drzew,

- Konieczność kontroli pod kątem obecności zwierząt, a w przypadku ich stwierdzenia nakaz zapewnienia im możliwości ucieczki z placu budowy lub przeniesienia do odpowiednich siedlisk poza terenem inwestycji - warunek spełniony poprzez prowadzenie codziennych kontroli (przed rozpoczęciem robót) na obecność zwierząt i ewentualne ich odławianie i przeniesienie w miejsce bezpieczne,

- Zabezpieczenie wykopów w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt  -warunek spełniony poprzez ustawienie barier ochronnych wokół terenu prowadzonych prac,  w przypadku konieczności montaż  tymczasowych ogrodzeń ochronnych, siatek o wysokości min. 50 cm,

- Konieczność wykorzystywania sprzętu sprawnego technicznie z zachowaniem konieczności terminowej kontroli maszyn - warunek spełniony poprzez kontrolę sprzętu wykonawcy pod kątem badań technicznych i przeglądów okresowych maszyn,

- Zaplecze budowy powinno być zabezpieczone przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód - warunek spełniony poprzez organizowanie zaplecza budowy w bezpiecznej odległości od istniejących cieków wodnych, nawierzchnia zaplecza zostanie uszczelniona w obszarze placów postojowych maszyn i środków transportu,

- Zaplecze budowy wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw -warunek spełniony poprzez wyposażenie zaplecza w materiały sorpcyjne oraz przeszkolenie pracowników odnośnie ich zastosowania, w przypadku wycieku paliwa i zanieczyszczenia gruntu, zanieczyszczony grunt zostanie przekazany podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania,

- Przestrzeganie terminowej konserwacji maszyn w celu zapobiegania wyciekom paliw i olejów lub innych płynów eksploatacyjnych do gleby i wód - warunek spełniony poprzez kontrolę sprzętu wykonawcy pod kątem badań technicznych i przeglądów okresowych maszyn;

- W czasie eksploatacji ścieki socjalno- bytowe oraz wodę z płukania filtrów odprowadzić do gminnej sieci kanalizacyjnej - warunek spełniony poprzez zaprojektowanie odprowadzenia ścieków sanitarnych oraz wód z płukania filtrów do istniejącej kanalizacji sanitarnej;

- Ścieki technologiczne z pomieszczenia reagentów odprowadzić do bezodpływowego szczelnego zbiornika neutralizacyjnego - warunek spełniony poprzez zaprojektowanie bezodpływowej szczelnej studni neutralizacyjnej o pojemności 2000 l;

- W trakcie realizacji inwestycji ścieki bytowe należy odprowadzać do szczelnych zbiorników, przenośnych toalet oraz opróżniać ich zawartość przez wykwalifikowaną firmę posiadającą zgodę na usługi, asenizacyjne - warunek zostanie spełniony poprzez ustawienie na terenie zaplecza budowy przewoźnych toalet, zbiorniki będą systematycznie opróżniane przez wyspecjalizowane podmioty,

- Należy przygotować na terenie inwestycji miejsca do selektywnej zbiórki odpadów wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno – gruntowego - warunek zostanie spełniony poprzez wyposażenie terenu budowy i zaplecza w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów stałych, które sukcesywnie będą odbierane przez podmioty posiadające wymagane zezwolenia ,

- Należy dokonywać okresowych przeglądów instalacji gwarantujących sprawność ich funkcjonowania i tym samym ograniczenie ryzyka awarii mogącej skutkować zanieczyszczeniem środowiska - warunek spełniony ze względu na sposób użytkowania obiektu i jego monitoring oraz prowadzenie okresowych kontroli, przeglądów i konserwacji przez Inwestora ,

- W przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy stosować igłofiltry lub pompy przenośne nie powodując trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych, a wody z odwodnienia zagospodarować na własnym terenie po uzyskaniu stosownych zezwoleń, nie powodując podtopień i zalania działek sąsiednich - warunek spełniony poprzez odprowadzanie wód z wykopów do kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji Inwestora.

- Uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy - po zakończeniu robót teren zostanie oczyszczony i uporządkowany.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane obejmuje nieruchomości nr ew. 119/11, 119/10, 117/4, 119/67, 119/66,                                                          388/1,  141/2, w obrębie ew. 0010 Głosków, w jednostce ewidencyjnej Piaseczno -  obszar wiejski, zatem zgodnie z art. 61 § 4  k.p.a., w dniu 8 maja 2023 r. organ dokonał zawiadomienia właścicieli działek oraz pełnomocnika inwestora o wszczętym postępowaniu w przedmiotowej sprawie.

Wobec stwierdzenia kompletności wniosku pod względem formalnym, dokonano sprawdzenia wniosku pod względem materialnoprawnym zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy                - Prawo budowlane tj.:

- zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z:

- ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikającymi z uchwały nr 765/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 214 z  2008 r. poz. 8949), gdzie dla terenu inwestycyjnego przewidziano tereny urządzeń i obiektów wodociągowych, oznaczone symbolem 1W; i innymi aktami prawa miejscowego;

b) wymaganiami ochrony środowiska;

- zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

- kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie:

c) kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczącego projektanta                         i projektanta sprawdzającego;

3a.  dołączenie:

a) wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,

b) oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10;

- posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych na podstawie:

a) kopii dokumentów, o których mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 - w przypadku uprawnień niewpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,

b) danych w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane – w przypadku uprawnień wpisanych do tego rejestru;

4a. przynależność projektanta i projektanta sprawdzającego do właściwej izby samorządu zawodowego na podstawie:

a) zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 - w przypadku osób niewpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,

b) danych w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane – w przypadku osób wpisanych do tego rejestru.

Wobec stwierdzenia naruszeń w powyższym zakresie,  działając na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, Starosta Piaseczyński  postanowieniem z dnia 18 maja 2023 r. nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia, w terminie 60 dni, następujących braków i nieprawidłowości w przedłożonych egzemplarzach projektu poprzez:

- W związku z lokalizacją na działce inwestycyjnej nr ew. 119/11 słupowej stacji transformatorowej, oraz słupa z napowietrzną siecią elektroenergetyczną, projekt należy uzupełnić o uzgodnienie z zarządcą tych sieci, jednocześnie wykazując spełnienie wynikających z niego obowiązków;

- Projekt należy doprowadzić do zgodności z § 18 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.), który stanowi: „Informacja o obszarze oddziaływania obiektu zawiera:

1)wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu;

2)zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany.” – informację o obszarze oddziaływania należy uzupełnić o wnioski dotyczącego istniejących studni głębinowych, jednoznacznie określając, czy oddziaływanie inwestycji w tej kwestii zamyka się w działce inwestycyjnej, czy też wykracza poza nią, gdyż nie zostało to napisane. Ponadto w części rysunkowej należy wrysować obszar ochrony pośredniej i bezpośredniej tych studni, jeżeli jest on wymagany przepisami odrębnymi;

3.  Należy pamiętać o parafowaniu dokonanych zmian i skreśleń w projekcie budowlanym przez właściwego projektanta z podaniem daty ich wprowadzenia, tak by w przyszłości nie powstały wątpliwości kto i kiedy je wprowadził.

W dniu 24 lipca 2023 r. pełnomocnik inwestora, w terminie na uzupełnienie powyższego postanowienie,  zawnioskował o jego zmianę w zakresie terminu na uzupełnienie braków i nieprawidłowości, wskazując termin do dnia 30 listopada 2023 r. W związku z tym tutejszy organ postanowieniem z dnia 26 lipca 2023 r. przychylając się do wniosku pełnomocnika inwestora, zmienił postanowienie z dnia 18 maja 2023 r. i jako termin dokonania ostatecznego uzupełnienia wskazał dzień 30 listopada 2023 r.

W dniu 20 września 2023 r. pełnomocnik inwestora złożył uzupełnienie do postanowienia z dnia 18 maja 2023 r.. W związku z tym Starosta Piaseczyński przystąpił do ponownej analizy przedłożonej dokumentacji projektowej celem weryfikacji wypełnienia obowiązków nałożonych powyższym postanowieniem, w wyniku czego jednoznacznie stwierdził spełnienie wszystkich wymagań.

W związku z dostarczeniem przez inwestora wszelkich niezbędnych dokumentów i spełnieniem wymogów ustawowych, w tym również nałożonych przez załączone do projektu decyzje, opinie, i uzgodnienia, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane stanowiącym, iż w razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, orzeczono, jak w sentencji.

### POUCZENIE

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego,                                                 za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję (Starosta Piaseczyński,                            ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

Zgodnie  z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. nr 187, poz.1330) potwierdzam, że zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2142 ze zm.), podmiot wniósł opłatę w wysokości 352,00 zł za wydanie pozwolenia

|  | opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Z up. Starosty Piaseczyńskiego mgr inż. Sylwia Moszczyńska-Staś Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego |
| --- | --- |

Załącznik:  zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany

Otrzymują (strony postępowania):

      - Pani Agnieszka Białecka – pełnomocnik inwestorów                       (+ egz. załącznika)

      - Gmina Piaseczno

      - Powiat Piaseczyński

      - aa                                                                                                        (+ egz. załącznika)

Do wiadomości:

      - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno                     (dec. ostateczna + egz. załącznika)

      - Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

      - Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno                                                  (dec. ostateczna)

ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

Informacja  o niniejszej  decyzji i o możliwościach  zapoznania  się z jej  treścią  oraz dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wydruk dokumentu, stanowi dowód tego co zostało stwierdzone w piśmie, zgodnie z art. 393 k.p.a. Został on wytworzony za pomocą systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.