Starosta  Piaseczyński

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

tel.(22) 756-62-54, fax. (22) 756-61-90

Nr rej. ARB.6740.1478.2022. PK

Piaseczno, 2 grudnia 2022 r.

DECYZJA  NR  1886 / 2022

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36, art. 71, w związku z art. 82   ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) czytaj dalej ustawy - Prawo budowlane oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2022 r., poz. 2000 ze zm.), czytaj dalej k.p.a.,

po rozpatrzeniu: wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 15 listopada 2022 r.,

zatwierdzam

projekt zagospodarowania terenu

i projekt architektoniczno-budowlany

oraz udzielam pozwolenia na budowę

dla:   WSD SPV 8 Sp. z o.o.

ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa

obejmujące:  budowa dziewięciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu,

parametry budynku 1G:

powierzchnia zabudowy:                        419,92 m2

powierzchnia użytkowa:                       1451,51 m2

powierzchnia użytkowa mieszkań:       1214,66 m2

kubatura:                                               3910,50 m3

ilość mieszkań:                                              24

parametry budynku 2G:

powierzchnia zabudowy:                        419,92 m2

powierzchnia użytkowa:                       1451,51 m2

powierzchnia użytkowa mieszkań:       1214,66 m2

kubatura:                                               3910,50 m3

ilość mieszkań:                                              24

parametry budynku 3G:

powierzchnia zabudowy:                        419,92 m2

powierzchnia użytkowa:                       1451,51 m2

powierzchnia użytkowa mieszkań:       1214,66 m2

kubatura:                                               3910,50 m3

ilość mieszkań:                                              24

parametry budynku 4G:

powierzchnia zabudowy:                        419,92 m2

powierzchnia użytkowa:                       1451,51 m2

powierzchnia użytkowa mieszkań:       1214,66 m2

kubatura:                                               3910,50 m3

ilość mieszkań:                                              24

parametry budynku 5G:

powierzchnia zabudowy:                        419,92 m2

powierzchnia użytkowa:                       1451,51 m2

powierzchnia użytkowa mieszkań:       1214,66 m2

kubatura:                                               3910,50 m3

ilość mieszkań:                                              24

parametry budynku 6K:

powierzchnia zabudowy:                        306,77 m2

powierzchnia użytkowa:                       1003,21 m2

powierzchnia użytkowa mieszkań:         870,04 m2

kubatura:                                               3824,36 m3

ilość mieszkań:                                              19

parametry budynku 7K:

powierzchnia zabudowy:                        306,77 m2

powierzchnia użytkowa:                       1003,21 m2

powierzchnia użytkowa mieszkań:         870,04 m2

kubatura:                                               3824,36 m3

ilość mieszkań:                                              19

parametry budynku 8K:

powierzchnia zabudowy:                        306,77 m2

powierzchnia użytkowa:                       1003,21 m2

powierzchnia użytkowa mieszkań:         870,04 m2

kubatura:                                               3824,36 m3

ilość mieszkań:                                              19

parametry budynku 9K:

powierzchnia zabudowy:                        306,01 m2

powierzchnia użytkowa:                       1003,21 m2

powierzchnia użytkowa mieszkań:         870,04 m2

kubatura:                                               3824,36 m3

ilość mieszkań:                                              19

adres zamierzenia budowlanego: działka 22/14, obręb 0032 Zakłady Zamienie,

w jednostce ew. 141803_2 Lesznowola

identyfikator działki: 141803_2.0032.22/14,

kategorie obiektów:  VIII, XIII, XXII, XXVI,

projektant:

- mgr inż. arch. Maciej Zombirt posiadający uprawnienia budowlane nr ew. 41/Sz/99 
w specjalności architektonicznej, członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP nr ew. ZP-0293 – branża architektoniczna,

- mgr inż. Marcin Lasek posiadający uprawnienia budowlane nr ew. ZAP/0192/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. ZAP/BO/0080/13 – branża konstrukcyjna,

- mgr inż. Bernard Olszak posiadający uprawnienia budowlane nr ew. MAZ/0117/PWOS/03, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. MAZ/IS/0206/04 – branża sanitarna;

- mgr inż. Marcin Kamiński posiadający uprawnienia budowlane nr ew. Wa-117/00, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. MAZ/IS/0849/01 – branża sanitarna;

- mgr inż. Michał Barański posiadający uprawnienia budowlane nr ew. MAZ/00409/PBS/16, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. MAZ/IS/0026/17 – branża sanitarna;

- mgr inż. Piotr Majchrzak posiadający uprawnienia budowlane nr ew. ZAP/0125/POOE/13, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. ZAP/IE/0158/13 – branża elektryczna;

- mgr inż. Piotr Kawicki posiadający uprawnienia budowlane nr ew. ZAP/0109/PWOT/15, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. ZAP/BT/0108/15 – branża teletechniczna;

- mgr inż. Katarzyna Przybysz posiadająca uprawnienia budowlane nr ew. ZAP/0192/POOD/09, w specjalności drogowej, członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. ZAP/BD/0100/10 – branża drogowa;

Informuję, że ustawa – Prawo budowlane, zobowiązuje inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych:

- zgodnie z art. 41 ust. 4, zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

- zgodnie z art.  42:

1) zapewnić sporządzenie projektu technicznego, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b,

2) ustanowić kierownika budowy,

3) ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, w wypadku, gdy taki obowiązek wynika z niniejszej decyzji

4) przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany;

- zgodnie z art. 45 ust. 4: wystąpić do organu architektoniczno-budowlanego, w celu:

1) ostemplowania przedłożonego dziennika budowy albo

2) wydania i ostemplowania dziennika budowy.

Zgodnie z art.  36.  Ustawy – Prawo budowlane,

- określam szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

- zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, które pełnią funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.

- zgodnie z art. 45 a ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany:

1) zabezpieczyć teren budowy;

2) potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany – projektu technicznego;

3) umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu:

a) tablicę informacyjną oraz

b) ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni.

- zgodnie z art. 46 ustawy – Prawo budowlane, kierownik budowy (rozbiórki), jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.

- roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zbliżeń budowanego obiektu z podziemnym uzbrojeniem terenu należy wykonywać ręcznie i ze szczególną ostrożnością pod nadzorem inspektorów właściwych służb.

Roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją budowy, z zachowaniem warunków nałożonych przez uzyskane opinie, uzgodnienia i pozwolenia oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, oraz ochronę środowiska,

Przed faktycznym  rozpoczęciem robót należy uzyskać ostateczną decyzję pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art.  389 ustawą z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), który stanowi, że „Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

1) usługi wodne;”, w związku z art.  35 ust. 3 pkt 8 ww. ustawy, który stanowi, że:         „Usługi wodne obejmują: trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód - wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast”,

- zgodnie z art.  75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, określam, że w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego, w tym gleby próchnicznej oraz istniejących drzew i krzewów, spoczywa na wykonawcy robót. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą, którą rozumie się jako: zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych.

Ponadto przypominam, że zgodnie z art. 75 ust. 2 ww. ustawy: „Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji.”

Przystępując do robót budowlanych należy pamiętać o przepisach chroniących prawa zwierząt, a w szczególności rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, które w § 6 ust. 1 zakazuje m.in. „niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku migracji lub żerowania.”

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ nie stwierdził konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej których nie wskazano w decyzji środowiskowej.

- określam szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

- Inwestor jest obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i spełniającą wymóg art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane;

- na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. nr 138, poz. 1554), nakładam na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót w zakresie ustalonym w projekcie budowlanym, zatwierdzonym niniejsza decyzją, posiadającego uprawnienia budowlane w odpowiedniej  specjalności, zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 4 w powiązaniu z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo budowlane;

- zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane, przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.

3) informuję o obowiązkach i warunkach, wynikających:

- z art. 54 ustawy – Prawo budowlane, który stanowi, że:

„1.  Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

2.  Organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu, o którym mowa w ust. 1.”

- lub wynikające z art.  55 ustawy – Prawo budowlane, który stanowi, że:

„1.  Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

2.  Organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu, o którym mowa w ust. 1.”

- lub wynikające z art.  55 ustawy – Prawo budowlane, który stanowi, że:

„1.  Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:

a) V, IX-XVI,

b) XVII - z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,

c) XVIII - z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,

d) XX,

e) XXII - z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,

f) XXIV - z wyjątkiem stawów rybnych,

g) XXVII - z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,

h) XXVIII-XXX

- o których mowa w załączniku do ustawy;

2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może obejmować:

1) obiekt budowlany lub jego część;

2) niektóre z obiektów budowlanych objętych jedną decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem budowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2.

1b.Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być wydana, jeżeli oddawane do użytkowania obiekty budowlane lub ich części mogą samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.

2.  Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.”

Ponadto przypominam, o konieczności zachowania warunków wynikających z innych przepisów, w tym m.in.:

- roboty budowlane można rozpocząć jedynie na  podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane;

- decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym ta stanie się ostateczną, lub budowa zostanie przerwana na okres dłuższy niż 3 lata, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane,

- w razie konieczności inwestor jest zobowiązany uzyskać, zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) „Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości (…)”, które „wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.”

- jeżeli do wykonania robót budowlanych zgodnie z niniejszą decyzją jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu oraz ew. najemcy lub użytkownika, na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu;

- po zakończeniu budowy doprowadzić do należytego stanu i porządku teren nieruchomości, a w razie korzystania w trakcie budowy, także drogę, ulicę, sąsiednią nieruchomość, budynek lub lokal;

- odpowiedzialność cywilno-prawna w związku z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi w trakcie wykonywanych robót budowlanych oraz z tytułu odpowiedzialności za wejście na teren działek sąsiednich spoczywa w całości na inwestorze;

- zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego dla niniejszej inwestycji nie zwalnia projektantów oraz projektantów sprawdzających z odpowiedzialności cywilnej i zawodowej za zgodność inwestycji z przepisami;

- organ przypomina o obowiązku gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami, w tym ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

Otrzymanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nie zwalnia uczestników procesu budowlanego od obowiązków wynikających z innych przepisów.

UZASADNIENIE

Dnia 15 listopada 2022 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę.

Na wstępie organ dokonał sprawdzenia kompletności wniosku pod względem formalnoprawnym. Inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę dołączył:

- trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu                  architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i           innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

- oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art.233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086);

- pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową;

Wobec tego, że inwestor nie złożył do Starosty Piaseczyńskiego wniosku o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ dokonał na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oceny, czy we wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym dokonano zbadania zgodności dokumentacji i nie stwierdzono niezgodności zapisów decyzji środowiskowej z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Po zbadaniu materiału dowodowego organ uznał, że nie zachodzi konieczność ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Wypełniając zapis art. 95 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy organ wskazuje poniżej wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, oraz  w jaki sposób zostały one uwzględnione w projekcie budowlanym w zakresie warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych organ przypomniał o konieczności dostosowania się do uwag i zaleceń zawartych w decyzji środowiskowej Wójta Gminy Lesznowola z dnia 26 stycznia 2022 r., znak RSR.6220.21.2021.2022.WD.9, tj.:

1) przed rozpoczęciem inwestycji, w szczególności wycinką drzew i krzewów, należy       dokonać oględzin terenu przez nadzór przyrodniczy pod kątem obecności gatunków         chronionych i ich siedlisk ( siedliska ptaków, nietoperzy, owadów); w przypadku gdy będą miały zastosowanie przepisy z zakresu ochrony gatunkowej , należy wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji derogacyjnej; analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na         odstępstwa od zakazów obowiązujących do ww. formy ochrony przyrody;

Przed rozpoczęciem inwestycji, w szczególności wycinką drzew i krzewów, Inwestor  wystąpi do nadzoru przyrodniczego  w celu dokonania  oględzin terenu pod kątem obecności          gatunków chronionych i ich siedlisk ( siedliska ptaków, nietoperzy, owadów); w przypadku gdy będą miały zastosowanie przepisy z zakresu ochrony gatunkowej , Inwestor wystąpi  do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji derogacyjnej; analiza będzie również prowadzona kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących do ww. formy ochrony przyrody.

2) prace związane z wycinką drzew przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. w   okresie od 15 września do 1 marca; dopuszcza się wycinkę drzew w innym terminie niż wyżej wskazany wyłącznie pod nadzorem przyrodniczym (w tym specjalisty                posiadającego wiedzę z zakresu ornitologii) oraz potwierdzeniu przez nadzór braku czynnych( zasiedlonych) siedlisk gatunków objętych ochroną;

Prace związane z wycinką drzew przeprowadzone będą  poza okresem lęgowym ptaków tj. w okresie od 15 września do 1 marca; W przypadku prowadzenia prac w innym terminie niż wyżej wskazany prace prowadzone będą prowadzone  wyłącznie pod nadzorem                 przyrodniczym ( w tym specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu ornitologii) oraz po      potwierdzeniu przez nadzór braku czynnych( zasiedlonych) siedlisk gatunków objętych   ochroną;

3) przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych należy            kontrolować teren budowy pod kątem występowania w [przypadku stwierdzenia      obecności zwierząt należy umożliwić im ucieczkę z terenu objętego pracami lub dokonać przeniesienia poza granice inwestycji z zastosowaniem przepisów odrębnych, na        stanowisko zastępcze;

Przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych  teren budowy    będzie  kontrolowany pod kątem występowania zwierząt .W przypadku stwierdzenia obecności zwierząt Inwestor umożliwi im ucieczkę z terenu objętego pracami lub dokona przeniesienia poza granice inwestycji z zastosowaniem przepisów odrębnych, na stanowisko zastępcze;

4) podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający   wpadanie do nich zwierząt;

Podczas prowadzenia prac wykopy zostaną zabezpieczone  w sposób uniemożliwiający    wpadanie do nich zwierząt;

5) do planowanych nasadzeń zastosować w miarę możliwości rodzime gatunki drzew i    krzewów, przystosowane do lokalnych uwarunkowań; na projektowanych                  powierzchniach biologicznie czynnych promować roślinność zielną nektarodajną;

Planuje się w ramach wycinki, a następnie nasadzeń zamiennych, zastosować gatunki       rodzime, kwitnące i owocujące w różnych terminach, przystosowane do lokalnych             uwarunkowań. Jako wydzielenia ogródków planowane są żywopłoty z gatunków krzewów zimozielonych. Na powierzchniach biologicznie czynnych przewiduje się uzupełnienie        nasadzeń  o roślinność  zielną miododajną;

6) drzewa przeznaczone do adaptacji należy zabezpieczyć zgodnie ze sztuką ogrodniczą;

Na etapie budowy drzewa przeznaczone do adaptacji zostaną zabezpieczone zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Drzewa i krzewy, nieprzeznaczone do wycinki, zostaną zabezpieczone zgodnie ze sztuką ogrodniczą; Prace ziemne oraz inne prace wykonywane będą ręcznie, z                    wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadzone będą w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Pod koronami drzew nie będą   magazynowane  żadne materiały budowlane, takie jak: kruszywa, cement czy cegła. Ruch   maszyn odbywać się będzie poza koronami drzew. Prace prowadzone będą tak  zapewnić zdrowy i prawidłowy rozwój drzew oraz umożliwić zachowanie naturalnego pokroju drzewa, charakterystycznego dla danego gatunku, oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i     higieny pracy.

7) zaplecze budowy należy zlokalizować na terenie przekształconym antropogenicznie, utwardzonym (np. płytami betonowymi), oraz zabezpieczonym przed                          niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych i smarów (np.                     geomembrany);

Zaplecze budowy planuje się zlokalizować na terenie przekształconym antropogenicznie, utwardzonym ( np. płytami betonowymi), oraz zabezpieczonym przed niekontrolowanym    wyciekiem substancji ropopochodnych i smarów poprzez zastosowanie np. geomembrany;

8) zebrany z terenu inwestycji humus należy wykorzystać w miarę możliwości do               zagospodarowania powierzchni biologicznie czynnych po zakończeniu robót                budowlanych;

Zebrany z terenu inwestycji humus zostanie  wykorzystany w miarę możliwości do                 zagospodarowania powierzchni biologicznie czynnych po zakończeniu robót budowlanych;

9) przed realizacją inwestycji należy sprawdzić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy      rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji; w przypadku stwierdzenia konieczności przebudowy    urządzeń melioracji wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego;

Przed realizacją inwestycji sprawdzono czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie         inwestycji; W trakcie przeprowadzonych odkrywek nie stwierdzono występowania melioracji drenarskich w postaci ciągów drenarskich lub rurociągów na terenie przedmiotowej działki. Natomiast w jej południowej części znajduje się jedynie rów melioracyjny. Zmiany projektowe nie dotyczą obszaru w którym zlokalizowany jest rów. Planowana budowa nie wpływa w   żaden sposób na sposób jego funkcjonowania ani na warunki wodne panujące w tym         obszarze. Tym samym nie  stwierdza się  konieczności przebudowy urządzeń melioracji     wodnych i  uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku odkrycia na etapie realizacji dotąd nieodkrytych ciągów drenarskich lub innych urządzeń melioracyjnych, kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,  Inwestor wstrzyma budowę na czas uzyskania właściwego pozwolenia wodno-prawnego;

10) podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;

Podczas budowy stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;

11) zaplecze budowy , a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn,                zabezpieczyć przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych do gruntu i wód; zaplecze budowy wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie       usunięcie ewentualnych wycieków paliw;

Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczone będą przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych do gruntu i wód ; zaplecze budowy wyposażone zostanie  w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie       ewentualnych wycieków paliw;

12) miejsca tankowania pojazdów wskazać poza placem budowy lub lokalizować na     szczelnych powierzchniach;

Miejsca tankowania pojazdów zostaną wskazane poza placem budowy lub będą  lokalizowane  na szczelnych powierzchniach;

13) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu;                 zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, Inwestor wraz kierownikiem budowy podejmie natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia                         zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt zostanie  przekazany  podmiotom       uprawnionym do jego rekultywacji;

14) na etapie realizacji wodę na potrzeby bytowe dostarczać beczkowozami;

Na etapie realizacji wodę na potrzeby bytowe dostarczane będą beczkowozami;

15) na etapie realizacji wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy               odprowadzić do gruntu; odprowadzenie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na     gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na      gruncie;

Na etapie realizacji wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzone   będą  do gruntu; odprowadzenie ww. wód do odbiorników prowadzone będą  w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie;

16) na etapie realizacji ścieki socjalno-bytowe oraz ścieki z prac montażowo-kontrolnych odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (lub przewoźnych toalet lub      innych) zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty;

Na etapie realizacji ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników               bezodpływowych (np. toalet przewoźnych) i systematycznie opróżniane przez odpowiednie służby;

17) w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace                    odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód           gruntowych; ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest       prawem wymagane;

Warunki gruntowe pozwalają na prowadzenie prac bez konieczności wykonywania             odwodnienia;  w przypadku stwierdzenia konieczności planuje się odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzone będą bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, w technologii (np. ścianek szczelnych oraz przy użyciu pomp                          szlamowych/igłofiltrów) ograniczony zostanie  czas odwadniania wykopu do minimum, przy ograniczeniu  wpływu ww. prac do terenu działki inwestycyjnej;

18) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo- wodnych , w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;

Roboty ziemne prowadzone będą  w sposób nie naruszający stosunków gruntowo- wodnych, w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;

19) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku   spływu wód powierzchniowych do ujęć do ujęć wód podziemnych;

Zdjęta wierzchnia warstwa ziemi (odkład) składowana będzie poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią , a także poza obszarami    kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć do ujęć wód podziemnych;

20) odpady magazynować w sposób selektywny , a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania          odpadami;

Odpady będą magazynowane w sposób selektywny i następnie przekazywane do odbioru   odpowiednim firmom, posiadającym zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

21) na etapie eksploatacji wodę na potrzeby bytowe pobierać z sieci wodociągowej;

Na etapie eksploatacji woda na potrzeby bytowe pobierana będzie  z sieci wodociągowej;

22) na etapie eksploatacji odprowadzać ścieki bytowe do kanalizacji sanitarnej;

Na etapie eksploatacji ścieki bytowe będą odprowadzone do kanalizacji sanitarnej;

23) na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z dachów, z terenów              utwardzonych retencjonować w podziemnych szczelnych zbiornikach retencyjnych, a następnie odprowadzać do wewnętrznej kanalizacji deszczowej;

Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z dachów, z terenów utwardzonych       retencjonowane będą  w podziemnych szczelnych zbiornikach retencyjnych;

24) wody opadowe z projektowanego zespołu zabudowy najpierw retencjonować w           podziemnym szczelnym zbiorniku retencyjnym, podczyszczać, a następnie odprowadzić do rowu melioracyjnego- po uzyskaniu stosownego pozwolenia wodnoprawnego;

Wody opadowe z projektowanego zespołu zabudowy będą  podczyszczone i retencjonowane w podziemnym szczelnym zbiorniku retencyjnym, wg odrębnego opracowania, po uzyskaniu skutecznego zgłoszenia prac budowlanych na budowę kanalizacji deszczowej oraz uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego na zrzut wód do rowu melioracyjnego  planuje się                 odprowadzenie wód deszczowych ze zbiornika do rowu melioracyjnego;

25) zapewnić stałą konserwację urządzeń podczyszczających wody opadowe z terenów     zanieczyszczonych w celu sprawnego działania tych urządzeń oraz wysokiej               skuteczności podczyszczania wód opadowych i roztopowych;

Zostanie zapewniona  stała konserwacja urządzeń podczyszczających wody opadowe z      terenów zanieczyszczonych w celu sprawnego działania tych urządzeń oraz wysokiej         skuteczności podczyszczania wód opadowych i roztopowych;

26) prowadzić regularny monitoring szczelności systemów kanalizacji;

Na terenie realizacji i eksploatacji prowadzony będzie regularny monitoring systemów        kanalizacji;

27) prowadzić regularne okresowe oczyszczanie osadników na wewnętrznej sieci               kanalizacyjnej, wpustów ulicznych;

Będzie prowadzone regularne okresowe oczyszczanie osadników na wewnętrznej sieci        kanalizacyjnej;

28) nakazuje się kształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie    tereny przed spływem wód opadowych;

Ukształtowanie powierzchni działek zaprojektowano w sposób zabezpieczający sąsiednie   tereny przed spływem wód opadowych;

29) w związku z prowadzonym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora        Zabytków postępowaniem dotyczącym wpisu do rejestru zabytków zespołu             dworsko-folwarcznego Zamienie, zakazuje się m.in. prowadzenia robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku na działkach objętych niniejszym postępowaniem; zakaz      obowiązuje do dnia, w którym decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stanie się ostateczna;

Do dnia uprawomocnienia się decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora         Zabytków, Inwestor nie rozpocznie prowadzenia robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku na działkach objętych niniejszym postępowaniem.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane obejmuje nieruchomość nr ew. 22/14 w obrębie ew. 0032 Zakłady Zamienie  w jednostce ewidencyjnej 141803_2 Lesznowola.

Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. organ powiadamia strony o toczącym się przed tutejszym organem postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia przedmiotowego pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane: „Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu”. Wraz ze złożonym wnioskiem o pozwolenie na budowę do akt sprawy dołączono pełnomocnictwo dla Pana Macieja Zombirta podpisane przez stronę postępowania „do prowadzenia wszystkich spraw formalnych, w tym składania i odbioru oraz podpisywania dokumentów i oświadczeń, związanych z procedurą pozwolenia na budowę”, zatem organ uznał, iż nie ma potrzeby zawiadamiania stron postępowania administracyjnego o toczącym się przed tutejszym organem postępowaniem administracyjnym.

Wobec stwierdzenia kompletności wniosku pod względem formalnym, dokonano sprawdzenia wniosku pod względem materialnoprawnym zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy                - Prawo budowlane tj.:

- zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z:

- ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola  zatwierdzonego uchwałą Nr 149/XIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2012 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz.  poz. 3715 z dnia 26 kwietnia 2012 r. )  znajduje się  na terenie zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej – 1U/M  i innymi aktami prawa miejscowego,,

b) wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji                            
o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia                    
 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
      udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
      środowisko,

c)   ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;

- zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

- kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie:

c) kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczącego projektanta                         i projektanta sprawdzającego;

3a.  dołączenie:

a) wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,

b) oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10;

- posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych na podstawie:

a) kopii dokumentów, o których mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 - w przypadku uprawnień niewpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,

b) danych w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane – w przypadku uprawnień wpisanych do tego rejestru;

4a. przynależność projektanta i projektanta sprawdzającego do właściwej izby samorządu zawodowego na podstawie:

a) zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 - w przypadku osób niewpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,

b) danych w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane – w przypadku osób wpisanych do tego rejestru.

W związku z dostarczeniem przez inwestora wszelkich niezbędnych dokumentów i spełnieniem wymogów ustawowych, w tym również nałożonych przez załączone do projektu decyzje, opinie, i uzgodnienia, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane stanowiącym, iż w razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego,                                                 za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję (Starosta Piaseczyński,                            ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

|  | opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Z up. Starosty Piaseczyńskiego mgr inż. Sylwia Moszczyńska-Staś Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego |
| --- | --- |

Wydruk stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z art. 393 k.p.a. Został on wytworzony za pomocą systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. 
w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. nr 187, poz.1330) potwierdzam, że zgodnie 
z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142ze zm.), że przedmiot inwestycji jest zwolniony z opłaty skarbowej.

Załącznik:  zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany,

Otrzymują (strony postępowania):

- Pan Maciej Zombirt – pełnomocnik inwestora oraz Zielone Zamienie Sp. z o.o.                                                      
                                                                                                            (+ egz. załącznika)

- aa                                                                                                        (+ egz. załącznika)

Do wiadomości:

      - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piasecznie

ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno                          (dec. ostateczna + egz. załącznika)

2.    Wójt Gminy Lesznowola

ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola                                                                      (decyzja)

- Wójt Gminy Lesznowola

ul.  Gminna 60, 05-506 Lesznowola                                                        (dec. ostateczna)

- Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków                                         (decyzja)

ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa

(dot. WD.5130.1.63.2018.KLŻ)

Informacja  o niniejszej  decyzji i o możliwościach  zapoznania  się z jej  treścią  oraz dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W związku ze zbieraniem od Pani/Pana danych osobowych, które to dane dotyczą Pani/Pana, podaję, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czytaj dalej RODO, następujące informacje:

· swoją tożsamość i dane kontaktowe:

Starosta Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno,

· dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Pan Michał Jęda,

Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

tel. 22 756 61 64

· cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit c) RODO, który stanowi, że: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 82 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym organem właściwym do rozpatrzenia Pani/Pana wniosku jest starosta;

· informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:

1) strony postępowania, określone zgodnie z art. 28 ust. 2 ww. ustawy Prawo budowlane, który stanowi, że w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze odziaływania obiektu,

2) ewentualne osoby żądające wglądu do dokumentów urzędowych, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, bądź inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek, zgodnie z art. 28 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

3) społeczeństwo, poprzez informację zamieszczoną na Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w oparciu o art. 82b ust. 7 ww. ustawy, w przypadkach szczególnych na Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego organu i/lub w drodze obwieszczeń na Biuletynie Informacji Publicznej urzędów gminnych i/lub tablicach ogłoszeń tych urzędów / zgodnie z art. 38 ust. 4 ww. ustawy Prawo budowlane, bądź zgodnie z art. 49a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

· okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: „organ administracji architektoniczno- budowlanej przechowuje zatwierdzone projekty budowlane, projekty załączone do zgłoszenia, w stosunku do którego organ nie wniósł sprzeciwu, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę lub tym zgłoszeniem, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego”(art. 38 ust. 2 ww. ustawy- Prawo budowlane), dopiero po upływie 10 lat po zakończonym okresie istnienia obiektu budowlanego ww. dokumentacja może ulec brakowaniu, inna dokumentacja może ulec brakowaniu po upływie 10 lat od dnia archiwizacji, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

· informuję o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą:

1) dostęp do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,

2) sprostowanie danych na podstawie art. 16 RODO,

· informuję o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, w sprawie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami RODO,

· informuję, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy Prawo budowlane oraz osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania.

W wyniku nie podania danych osobowych organ będzie zobowiązany:

- w wypadku braku podania adresu wnioskodawcy i nie możliwości jego ustalenia na podstawie posiadanych danych, pozostawić sprawę bez rozpoznania, zgodnie z art. 64 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego;

- w przypadku nie podania innych danych, do wezwania o ich podanie, zgodnie z art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, i dopiero po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie braków określonych w wezwaniu, sprawę pozostawić bez rozpoznania;

· przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.