OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm), czytaj dalej k.p.a., oraz na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247), informuję, iż  Starosta Piaseczyński na podstawie 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36, w związku z art. 82   ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) czytaj dalej ustawy - Prawo budowlane oraz art. 104 k.p.a., decyzją nr 26761/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r., nr rej. ARB.6740.1572.2021.MaW, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na  budowę:

dla:                      APPOL BIS Sp. z o.o.

05-530 Góra Kalwaria, Potycz 1

obejmujące: przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków dla Zakładu APPOL BIS  zlokalizowanego Potycz 1  w zakresie:

• budowy:

- budynku   instalacji DIGEFLO (BT3),

- wiaty - kontenerów osadu odwodnionego (BT1A),

- wiaty dla osuszania biogazu (A 701) z dmuchawami biogazu A703A/B;

- fundamentu punktu zlewnego z tacą wychwytową,

- fundamentu odsiarczalnika biogazu,

- fundamentu obudowy kontenerowej instalacji dmuchaw napowietrzania FLOATCHIPTM;

- fundamentu obudowy kontenerowej instalacji dmuchaw napowietrzania AeroMemTM-SUB;

- fundamentu obudowy kontenerowej instalacji permeatu;

- fundamentu obudowy kontenerowej instalacji CIP;

- fundamentu reaktora beztlenowego DIGEFLO;

- fundamentu zbiornika permeatu;

- 4 słupów o wysokości 22,0 m + iglica 1,00 m;

- 4 słupów  o wysokości 16,00 m + iglica 1,00 m;

• przebudowy istniejących budynków oraz istniejących urządzeń budowlanych technologicznych:

-  BT2 - budynku technologicznego

- BT1 -  budynku technologicznego (wielofunkcyjnego),

- T010  - budynku pompowni ścieków,

- T101A –   komory nitryfikacji na zbiornik uśredniający I stopnia,

- T101B -   zbiornika uśredniającego na zbiornik  uśredniający II stopnia;

- T300 -     zbiornika tlenowej stabilizacji osadu na reaktor biologiczny FLOATCHIPTM

• rozbudowy o nowe urządzenia budowlane technologiczne:

- A001 - punkt zlewny  z tacą wychwytową,

- A 700 – pochodnia biogazu,

- A702 – odsiarczalnik biogazu;

- BK 1– obudowa kontenerowa instalacji dmuchaw napowietrzania FLOATCHIP TM

- BK2 – obudowa kontenerowa instalacji  dmuchaw napowietrzania AeroMemTM-SUB;

- BK3 – obudowa kontenerowa instalacji permeatu;

- BK4 – obudowa kontenerowa instalacji CIP;

- T 200 – reaktor beztlenowy DIGEFLO;

- T503 – zbiornik permeatu

wraz urządzeniami budowlanymi,  w tym rozbudową o nową infrastrukturę:

drogową, zewnętrznych instalacji podziemnych i nadziemnych, kanalizacji technologicznej grawitacyjnej i tłocznej, technologicznej tłocznej osadów, kanalizacji deszczowej, instalacji sprężonego powietrza, instalacji biogazu, instalacji doprowadzenia biogazu do istniejącego  budynku suszarni  BSi, instalacja pary technicznej i  doprowadzenia ciepła technologicznego z istniejącej kotłowni KWi;

oraz udzielił pozwolenia na  rozbiórkę:

-   budynku stacji dmuchaw I stopnia,

adres zamierzenia budowlanego: działki o nr ew.: 164/12, 164/42  obręb 0037 Potycz, jednostka ew. 141801_5 Góra Kalwaria.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji nr 2676/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.,  dokumentacją w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Stanowisko w Górze Kalwarii, 05-530 Góra Kalwaria, ul. 3-go Maja 10, pokój nr 12 a, a także na stronie internetowej   Starostwa Powiatowego w Piasecznie  w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach od 29 grudnia 2021 r.,  do dnia  14 stycznia 2022 r., z treścią tej decyzji.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu: 29.12.2021 r.

(datę obwieszczenia wpisuje osoba dokonująca obwieszczenia na podstawie art. 49 § 2 k.p.a.)

opatrzone kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

Z up. Starosty Piaseczyńskiego

mgr inż. Sylwia Moszczyńska-Staś

Naczelnik Wydziału

Architektoniczno-Budowlanego

Wydruk dokumentu, stanowi dowód tego co zostało stwierdzone w piśmie, zgodnie z art. 393 k.p.a. Został on wytworzony za pomocą systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.